## 表紙(A)
平成 年度 三豊市立 工事設計書
令和７年度 琴平町中間管理住宅改修工事実施設計書
琴 平 町

## 金額対象内訳表
設計金額・請負金額対象内訳表
| 設 計 金 額 |  |  | 請 負 金 額
実 施 設 計 | 工 事 価 格 | （A） |  | 請 負 価 格 | （G） | 請負比率 | (%)
| 消費税等相当額 | （B） |  | 消費税等相当額 | （H）
0
| 設 計 金 額 | （C） |  | 請 負 金 額 | （I）＝（G）＋（H）
0
変 更 設 計 | 工 事 価 格 | （D） |  | 請 負 価 格 | （J）＝（D）×請負比率
| 消費税等相当額 | （E） |  | 消費税等相当額 | （K）
|  |  | 0 |  |  | 0
| 設 計 金 額 | （F）＝（D）＋（E） |  | 請 負 金 額 | （L）＝（J）＋（K）
|  |  | 0 |  |  | 0
増 減 額 | 工 事 価 格 | （D）－（A） |  | 請 負 価 格 | （J）－（G）
|  |  | 0 |  |  | 0
| 消費税等相当額 | （E）－（B） |  | 消費税等相当額 | （K）－（H）
|  |  | 0 |  |  | 0
| 設 計 金 額 | （F）－（C） |  | 請 負 金 額 | （L）－（I）
|  |  | 0 |  |  | 0

## 表紙(B)
| 区 分 | 設 計 金 額 | 請 負 金 額 | 摘 要
工
実 施 設 計
事 |  |  |  | （請負比率 ○○．×× ％）
変 更 設 計
費
増 減 額
| 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 | 変 更 理 由
【工事の場所】
【工事の期間】 令和 年 月 日～令和 年 月 日
工 | 【工事の概要】
・木造住宅改修工事
・木造住宅解体工事
事
概
要

## 大内訳
( )
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額
Ⅰ | 直接工事費
| A.建築工事 |  | 1 | 式
| B.電気設備工事 |  | 1 | 式
| C.機械設備工事 |  | 1 | 式
| D.解体工事 |  | 1 | 式
直接工事費 合計
Ⅱ | 共通費 |  | 1 | 式
| 工事価格 | Ⅰ+Ⅱ
| 消費税等相当額 | 工事価格の10%
設計金額

## 中内訳(建築)
[11 empty] | ( ) | ↓平均値の値を四捨五入
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要 |  | ↓右記の平均
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 |  | 採 用 | 平均値 | 建設物価 | 積算資料 | 建築コスト情報 | 建築施工単価
Ⅰ | 直接工事費 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
A | 建築工事 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 基礎工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 防水工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 木工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 屋根及び外壁工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 左官工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 建具工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | ガラス工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 塗装工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 内装工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | ユニット及びその他工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | 撤去工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合 計 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 明細(建築)
( )
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 躯体・仕上 | 98 | ｍ2
| 養生 |  | 98 | ｍ2
| 整理・清掃片付け |  | 98 | ｍ2
手すり先行式 Ｈ10ｍ未満
| 外部足場 | W=600 3ヶ月 | 269 | ｍ2
ﾒｯｼｭｼｰﾄ
| 災害防止 |  | 269 | ｍ2
H=1.8m
| 脚立足場 | 2ヶ月 | 98 | ｍ2
小 計
2 | 基礎工事
（土工事）
| 床付け |  | 59.9 | ｍ2
| 機械運搬費 |  | 1 | 往復
（地業工事）
| 砕石敷 | 土間下 | 59.9 | ｍ3
土間下
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷き | t=0.15 | 59.9 | m2
| 土間下 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑB類3種
| 断熱材敷き | t=25 | 63.2 | m2
(ｺﾝｸﾘｰﾄ工事)
Fc=21+S、s=15
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 普通 | 12.8 | ｍ3
Fc=21+S、s=15
| 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ | 普通 | 0.8 | ｍ3
Fc=21、s=15
| 外部土間ｺﾝﾝｸﾘｰﾄ | 普通 | 3.1 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 1 | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 |  | 1 | 式
(型枠工事)
| 普通合板型枠 | 基礎部 | 8.2 | ｍ2
４t車
| 型枠運搬費 |  | 8.2 | ｍ2
(鉄筋工事)
SD295
| 異形棒鋼 | D13 数量ロスは単価で考慮 | 0.8 | ｔ
| 鉄筋加工組立 |  | 0.8 | ｔ
４t車
| 鉄筋運搬費 |  | 0.8 | ｔ
| 溶接金網 | 100×100×5φ | 30.6 | ｍ2
小 計
3 | 防水工事
（外部）
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2
| 建具廻り | 15×10 | 24.9 | ｍ
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2
| 外壁板間 | 10×10 | 248 | ｍ
（内部）
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1
| 水廻り | 10×10 | 15.9 | ｍ
小 計
4 | 木工事
（1）躯体
1）軸組
桧KD 105×105
| 土台 | 3.0ｍ | 2 | 本
桧KD 105×105
| 土台 | 4.0ｍ | 6 | 本
桧防腐KD 105×105
| 土台 | 4.0ｍｍ | 11 | 本
桧KD 105×105
| 管柱 | 3.0ｍ | 4 | 本
桧KD 105×105
| 管柱 | 4.0ｍ | 16 | 本
米松KD 105×105
| 梁桁 | 3.0ｍ | 1 | 本
米松KD 105×180
| 梁桁 | 3.0ｍ | 1 | 本
米松KD 105×180
| 梁桁 | 4.0ｍ | 2 | 本
米松KD 105×210
| 梁桁 | 4.0ｍ | 1 | 本
2）床組
杉KD 105×105
| 大引 | 3.0ｍ | 14 | 本
杉KD 105×105
| 大引 | 4.0ｍ | 15 | 本
SPF 防腐 38×140
| 根太掛け | 4.0ｍ | 11 | 本
3）壁
桧KD 45×105
| 間柱 | 3.0ｍ | 8 | 本
桧KD 45×105
| 間柱 | 4.0ｍ | 19 | 本
桧KD 45×105
| 窓台 | 3.0ｍ | 16 | 本
桧KD 45×105
| 窓台 | 4.0ｍ | 1 | 本
桧KD 45×105
| 間柱補足 | 4.0ｍ | 35 | 本
桧KD 35×105
| 間柱補足 | 4.0ｍ | 25 | 本
4）構造用面材
針葉樹合板 t=24.0
| 床合板 |  | 32 | 枚
針葉樹合板 t=12.0
| 壁合板 |  | 100 | 枚
5）加工・建方
M12 L=250 ＠990
| 土台用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 材工共 | 30 | 本
M12 L=200 ＠1980
| 柱補強用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 材工共 | 24 | 本
| 接合金物 | 鋼製床束共 | 1 | 式
| 木材運搬 | 養生費共 | 1 | 式
補足材共
| 施工手間 |  | 1 | 式
| 防蟻処理 |  | 89.9 | ｍ2
（2）仕上
20×40 @360
| 壁木胴縁 | 材工共 | 219 | ｍ2
吊り木、野縁受け @900
| 天井木下地 | 野縁 @455 材工共 | 54.1 | ｍ2
ﾗﾜﾝ合板 t=12.0
| 床合板下地 | 材工共 | 5.2 | ｍ2
t=12.0
| 寄木ﾌﾛｱｰ |  | 37.9 | ｍ2
t=15.0
| 縁甲板張り |  | 5.3 | ｍ2
ﾗﾜﾝ合板 t=12.0
| 押入れ床板張り |  | 1.7 | ｍ2
既製品 H=60
| 木製巾木 |  | 78.8 | ｍ
| 雑巾摺 |  | 6.6 | ｍ
| 建具廻り額縁 |  | 56 | ｍ
小 計
5 | 屋根及び外壁工事
SUS掴み金物共
| 軒樋 | 塩ビ製 前高120 | 68.5 | ｍ
SUS掴み金物共
| 竪樋 | カラーVP 65φ | 10.7 | ｍ
| ｴﾙﾎﾞ |  | 24 | 個
| 落ち口 |  | 12 | 個
(母屋外壁)
| 外壁 | t=14 ﾖｺ張り 無塗装品
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 通気胴縁共 | 54 | ｍ2
t=14 ﾖｺ張り 無塗装品
| 同上ｺｰﾅｰ | 通気胴縁共 | 10.5 | ｍ
| 透湿防水ｼｰﾄ | 気密ﾃｰﾌﾟ共 | 54 | ｍ2
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35
| 土台水切り | 既製品 | 26 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35
| 壁通気見切り | 既製品 | 49.5 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35
| ｻｯｼ廻り見切り | 既製品 | 20.2 | ｍ
(倉庫外壁)
| 外壁 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| ｶﾗｰ波ﾄﾀﾝ張り | 胴縁共 | 11.3 | ｍ2
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 同上ｺｰﾅｰ | 曲げ加工 | 2.8 | ｍ
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 土台水切り | 曲げ加工 | 17.2 | ｍ
小 計
6 | 左官工事
金ごて
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し |  | 103 | ｍ2
金ごて
| 新設立上り天端均し |  | 27.6 | ｍ
金ごて
| 新設立上り天端ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 27.6 | ｍ
小 計
7 | 建具工事
(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)
片開きｽﾗｲﾄﾞ框ﾄﾞｱ
| AD-1 | W1,778×H1,800 | 1 | か所
横すべり窓
| AW-1 | W600×H700 | 3 | か所
引違い窓
| AW-2 | W1,830×H900 | 1 | か所
縦すべり窓
| AW-3 | W600×H700 | 1 | か所
横すべり窓
| AW-4 | W1,650×H500 | 1 | か所
| 取付調整費 | 運搬費共 | 1 | 式
(木製建具)
3枚片引きﾌﾗｯｼｭ戸
| WD-1 | W2,930×H1,870 | 1 | か所
引違いｶﾞﾗｽ戸
| WD-2 | W1,795×H2,000 | 2 | か所
既製品吊戸・引戸
| WD-3 | W1,745×H2,030 | 2 | か所
既製品引違い戸(吊戸)
| WD-4 | W1,745×H2,030 | 3 | か所
既製品4枚折れ戸
| WD-5 | W1,803×H2,030 | 2 | か所
片開きﾌﾗｯｼｭ戸
| WD-6 | W845×H1,925 | 1 | か所
既製品片開き戸
| WD-8 | W650×H2,022 | 1 | か所
| 取付調整費 | 運搬費共 | 1 | 式
小 計
8 | ガラス工事
F4+A6+FL5
| 複層ｶﾞﾗｽ | 2.00ｍ2以下 | 1.5 | ｍ2
FL5+A6+FL5
| 複層ｶﾞﾗｽ | 2.00ｍ2以下 | 1 | ｍ2
F4+A6+F4
| 複層ｶﾞﾗｽ | 2.00ｍ2以下 | 2.5 | ｍ2
F4
| 型板ｶﾞﾗｽ | 2.00ｍ2以下 | 7.1 | ｍ2
片面
| ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 23.4 | ｍ
小 計
9 | 塗装工事
（外部）
| DP塗装 | 工程C種
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面 | 素地A種 | 54 | ｍ2
(内部)
| OS塗装 | 素地B種
| 木部 |  | 16.2 | ｍ2
小 計
10 | 内装工事
t=2.5
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | 5.2 | ｍ2
| ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ床 | ｸﾞﾘｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞA同等
| 塗床 |  | 22.47 | ｍ2
| 床断熱材敷込み |  | 50.1 | ｍ2
t=12.5 継目処理
| 壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り |  | 141 | ｍ2
t=12.5 ﾋﾞｽ＠150以下
| 耐力壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り |  | 98.8 | ｍ2
| 壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り |  | 219 | ｍ2
| 建具ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り |  | 13.6 | ｍ2
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 t=3.0
| ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ |  | 1.3 | ｍ2
t=100 24K
| 壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | 27.02 | ｍ2
t=9.5
| 天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り |  | 54.1 | ｍ2
| 天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り |  | 54.1 | ｍ2
t=100 24K
| 天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | 54.1 | ｍ2
塩ビ製 コ型
| 天井見切縁 |  | 103 | ｍ
小 計
11 | ユニット及びその他工事
既製品 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ共
| ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ | W2,573×H850 D750 | 1 | か所
既製品
| ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ | 1616ﾀｲﾌﾟ | 1 | か所
小 計
12 | 撤去工事
| 束石、基礎石、長石解体 | （石材）
|  | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 1.3 | ｍ3
一部梁撤去を含む
| 内部造作解体 |  | 98 | 延ｍ2
(発生材運搬費)
束石、長石、基礎石
| 発生材運搬費 | （石材) | 1.3 | ｍ3
葺き土・土壁
| 発生材運搬費 | （藁混入） | 3.03 | ｍ3
木くず
| 発生材運搬費 |  | 4 | ｍ3
繊維くず
| 発生材運搬費 | （畳） | 25.9 | ｍ3
(発生材処分費)
束石、長石、基礎石
| 発生材処分費 | （石材) | 1.3 | ｍ3
葺き土・土壁
| 発生材処分費 | （藁混入） | 3.03 | ｍ3
木くず
| 発生材処分費 |  | 4 | ｍ3
繊維くず
| 発生材処分費 | （畳） | 25.9 | ｍ3
小 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 中内訳(電気)
[11 empty] | ( ) | ↓平均値の値を四捨五入
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要 |  | ↓右記の平均
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 |  | 採 用 | 平均値 | 建設物価 | 積算資料 | 建築コスト情報 | 建築施工単価
Ⅰ | 直接工事費 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
B | 電気設備工事 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 弱電設備 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合 計 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 明細(電気)
( )
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額
1 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C 管内 | 53 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 118 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C 管内 | 25 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 94 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-3C ｺﾛｶﾞｼ | 13 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-2C ｺﾛｶﾞｼ | 6 | ｍ
| 電線 | EM-IE5.5 | 13 | ｍ
| 電線 | EM-IE2.0 | 13 | ｍ
| 保護管 | PF22 | 63 | ｍ
| 保護管 | PF16 | 25 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅四角 | 21 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200*200*100 SUS-WP | 1 | 個
| 照明器具 ア |  | 9 | 台
| 照明器具 イ |  | 10 | 台
| 照明器具 ウ |  | 1 | 台
| 照明器具 エ |  | 9 | 台
| 照明器具 オ |  | 1 | 台
| 照明器具 カ |  | 1 | 台
| 照明器具 キ |  | 1 | 台
| 照明器具 ク |  | 3 | 台
1P15A*1
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 19 | 個
1P15A*3W
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 個
2P15A*2
| ｺﾝｾﾝﾄ | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 14 | 個
2P15A*ET
| ｺﾝｾﾝﾄ | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 6 | 個
2P15A*WP
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| ｲﾝﾀｰﾎﾝ 親機 |  | 1 | 台
| ｲﾝﾀｰﾎﾝ 子機 |  | 1 | 台
| 接地極ED | 14φ-1.5ｍ | 1 | 個
| ﾎｰﾑ分電盤 |  | 1 | 面
小 計
2 | 弱電設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-SB | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-SB | 26 | ｍ
| 保護管 | PF22 | 19 | ｍ
| 直列ﾕﾆｯﾄ |  | 3 | 個
| 電話ｱｳﾄﾚｯﾄ |  | 1 | 個
| UHFｱﾝﾃﾅ |  | 1 | 台
| 増幅器 |  | 1 | 個
| 3分配器 |  | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅四角 | 4 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200*200*100 SUS-WP | 2 | 個
| 特定小規模施設用 | 親機 光電ｽﾎﾟｯﾄ
| 自動火災報知器 |  | 1 | 個
| 特定小規模施設用 | 子機 光電ｽﾎﾟｯﾄ
| 自動火災報知器 |  | 5 | 個
| 特定小規模施設用 | 子機 定温ｽﾎﾟｯﾄ
| 自動火災報知器 |  | 2 | 個
| 接地極Et | 14φ-1.5ｍ | 1 | 個
| 端子盤 |  | 1 | 面
小 計

## 中内訳(機械)
[11 empty] | ( ) | ↓平均値の値を四捨五入
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要 |  | ↓右記の平均
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 |  | 採 用 | 平均値 | 建設物価 | 積算資料 | 建築コスト情報 | 建築施工単価
Ⅰ | 直接工事費 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
C | 機械設備工事 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 衛生設備 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 給水設備 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 給湯設備 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 排水設備 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 換気設備 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 浄化槽設備 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合 計 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 明細(機械)
( )
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額
1 | 衛生設備
LT式、温水洗浄便座、紙巻器
| 洋風大便器 | タオル掛け | 1 | 組
| 洗面化粧台 | 混合水栓、一面鏡 | 1 | 組
| 洗濯機パン | トラップ共 | 1 | 組
| 洗濯機用横水栓 |  | 1 | 組
| シングル混合水栓 |  | 1 | 組
| 衛生設備据付費 |  | 1 | 式
小 計
2 | 給水設備
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP 20(屋内一般) | 12 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP 20(地中) | 32 | ｍ
| 仕切弁 | GV 20(10K) | 2 | 個
| ＶＣ-Ｐ |  | 2 | 個
| 散水栓 | 樹脂製(埋設) | 2 | 個
| 埋設表示シート | 150mm幅 2倍 | 32 | ｍ
| コア抜き | (28φ-150) | 4 | 箇所
| 配管保温費 |  | 1 | 式
| 屋外給水土工事 |  | 1 | 式
小 計
3 | 給湯設備
| EH-1 | 追炊き機能付、台所浴室ﾘﾓｺﾝ、
| 貯湯ﾕﾆｯﾄ(ｴｺｷｭｰﾄ)460L | ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ20m、脚部ｶﾊﾞｰ、 | 1 | 基
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ配管ｾｯﾄ、その他付属品共
| 架台ブロック | (地先境界A) | 2 | 本
| 基礎工事 |  | 1 | 式
| 機器据付費 |  | 1 | 式
| 架橋ポリエチレン管 | PE 16(屋内一般) | 11 | ｍ
| 架橋ポリエチレン管 | PE 16(地中) | 24 | ｍ
| 埋設表示シート |  | 22 | ｍ
| コア抜き | (28φ-150) | 5 | 箇所
| 配管保温費 |  | 1 | 式
| 屋外給湯土工事 |  | 1 | 式
小 計
4 | 排水設備
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 40(屋内一般) | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 50(屋内一般) | 7 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 75(屋内一般) | 1 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 15(地中) | 5 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 25(地中) | 3 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 40(地中) | 9 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 50(地中) | 8 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 75(地中) | 3 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 100(地中) | 15 | ｍ
100-150
| 小口径桝[1][6][7] | 90L、～H800(樹脂蓋) | 3 | 組
100-150
| 小口径桝[2][3][4][5] | 90Y、～H800(樹脂蓋) | 4 | 組
100-150
| 小口径桝[8] | ST、～Ｈ800(樹脂蓋) | 1 | 組
| コア抜き | (75φ-150) | 4 | 箇所
| コア抜き | (100φ-150) | 1 | 箇所
| 屋外排水土工事 |  | 1 | 式
小 計
5 | 換気設備
| FE24-1 | 100φ(24H) 100/60㎥/h
| 天井付換気扇 | VC(SUS製、防虫網付)共 | 1 | 組
| FE24-2 | 100φ(24H) 50/30㎥/h
| 天井付換気扇 | VC(SUS製、防虫網付)共 | 1 | 組
| FE24-3 | 100φ(24H) 50/20㎥/h
| 天井付換気扇 | VC(SUS製、防虫網付)共 | 1 | 組
| FE24-4 | 100φ(24H) 30/10㎥/h
| 天井付換気扇 | VC(SUS製、防虫網付)共 | 1 | 組
| FE-1 | 100φ 80㎥/h
| 天井付換気扇 | VC(SUS製、防虫網付)共 | 1 | 組
| FE-2 | 100φ 30㎥/h
| 天井付換気扇 | VC(SUS製、防虫網付)共 | 1 | 組
| ベントキャップ | 100φ(SUS製、防虫網付) | 1 | 組
| ベントキャップ | 150φ(SUS製、FD、防虫網付) | 1 | 組
| OA-1 | 150φ(ﾌｨﾙﾀｰ付)
| 給気口 | VC(SUS製、防虫網付) | 1 | 組
| OA-2 | 100φ(ﾌｨﾙﾀｰ付)
| 給気口 | VC(SUS製、防虫網付) | 2 | 組
| OA-3 | 100φ(ﾌｨﾙﾀｰ付)
| 自然給気ユニット | VC(SUS製、防虫網付) | 1 | 組
| 換気機器据付費 |  | 1 | 式
| スパイラルダクト | 100φ(t＝0.5) | 22 | ｍ
| スパイラルダクト | 150φ(t＝0.5) | 2 | ｍ
| ダクト保温費 |  | 1 | 式
| 小 計 |  |  |  |  | 0
6 | 浄化槽設備
| 土木工事費 | 簡易山留含む | 1 | 式
5人槽 T-0
| FRP合併浄化槽 | 自然流入・ﾎﾟﾝﾌﾟ放流 | 1 | 式
| 据付工事費 |  | 1 | 式
| 配管設備工事費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 | 機器調整 | 1 | 式
小 計

## 大内訳(解体)
[11 empty] | ( ) | ↓平均値の値を四捨五入
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要 |  | ↓右記の平均
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 |  | 採 用 | 平均値 | 建設物価 | 積算資料 | 建築コスト情報 | 建築施工単価
Ⅰ | 直接工事費 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
D | 解体工事 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
a | 解体建物１ |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
b | 解体建物２ |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
c | 解体建物３ |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
d | 解体建物４ |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合 計 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 中内訳(解体建物１)
[11 empty] | ( ) | ↓平均値の値を四捨五入
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要 |  | ↓右記の平均
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 |  | 採 用 | 平均値 | 建設物価 | 積算資料 | 建築コスト情報 | 建築施工単価
Ⅰ | 直接工事費 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
a | 解体建物１ | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 躯体解体工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 内装材解体工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 電気設備解体工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 機械設備解体工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 外構整備工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 建設副産物処理 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合 計 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 明細(解体建物１)
( )
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額
1 | 直接仮設工事
| 単管一本足場 | 高さ10ｍ未満 １ヶ月 | 368 | ｍ2
防音ｼｰﾄ張り
| 災害防止 | １カ月 | 368 | ｍ2
脚立足場並列Ｈ＝1.8ｍ
| 内部解体足場 | 1カ月 | 24.44 | ｍ2
小 計
2 | 躯体解体工事
| 上屋解体 | 木造
|  | 発生材積込共 | 121.99 | 延ｍ2
| 基礎解体 | 鉄筋分別
| （有筋） | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 16 | ｍ2
| 土間解体 | 鉄筋分別
| （有筋） | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 1.9 | ｍ3
| 束石、基礎石、長石解体 | （石材）
|  | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 3.1 | ｍ3
基礎、土間下
| 砕石敷解体 | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 4.8 | ｍ3
小 計
3 | 内装材解体工事
| 内部造作解体 |  | 121.99 | 延ｍ2
小 計
4 | 電気設備解体工事
| 照明器具ア | 吊下げ灯（撤去集積）
|  | 30W*1 32W*1 | 5 | 個
| 照明器具イ | 壁付白熱灯 60W
|  | （撤去集積） | 1 | 台
| 照明器具ウ | 天井付白熱灯 60W
|  | （撤去集積） | 1 | 台
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A*1
|  | （撤去集積） | 4 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*2
|  | （撤去集積） | 7 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 1P15A*1(防水型）
|  | （撤去集積） | 7 | 個
小 計
5 | 機械設備解体工事
| （給水） | VP 16
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | （撤去集積） | 4.35 | ｍ
| 給水配管切断工事 | 16A×7ヶ所 | 1 | 式
| 単水栓 | （撤去集積） | 4 | 個
| 混合水栓 | （撤去集積） | 1 | 個
| 止水バルブ | （撤去集積） | 1 | 個
W600*H700+W600*H1100
| 洗面化粧台 | （撤去集積） | 1 | 台
| ボイラー | 300*570*H480
| オイルタンクΦ400H300 | （撤去集積） | 1 | 台
Φ300*H600
| 井戸ポンプ | （撤去集積） | 1 | 台
| （排水） | VP 40
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | （撤去集積） | 4.2 | ｍ
| 排水配管切断工事 | 40A×3ヶ所 | 1 | 式
| ガス管 | SGP15
|  | （撤去集積） | 3.9 | ｍ
| ガス管切断工事 | SGP15A×5ヶ所 | 1 | 式
１０号
| ガス給湯器 | （撤去集積） | 1 | 台
| 1口ガスコック | （撤去集積） | 1 | 個
| ２口ガスコック | （撤去集積） | 1 | 個
| 臭突ファン | （撤去集積） | 1 | 個
| 大便器 | （撤去集積） | 1 | 台
屋外１台共
| 小便器 | （撤去集積） | 2 | 台
小 計
6 | 外構整備工事
１階床ｍ2
| 花崗土整地 | t=100 | 92.14 | ｍ2
小 計
7 | 建設副産物処理
a | 発生材運搬費 |  | 1 | 式
b | 発生材処分費 |  | 1 | 式
小 計
a | (発生材運搬費)
| 発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ | 8.49 | ｍ3
外壁サイディング
| 発生材運搬費 | （窯業系） | 0.25 | ｍ3
束石、長石、基礎石
| 発生材運搬費 | （石材) | 3.1 | ｍ3
砕石
| 発生材運搬費 | （基礎下、土間下） | 4.8 | ｍ3
陶磁器類
| 発生材運搬費 | 瓦・タイル | 3.7 | ｍ3
葺き土・土壁
| 発生材運搬費 | （藁混入） | 19.92 | ｍ3
内外仕上壁
| 発生材運搬費 |  | 0.73 | ｍ3
木くず
| 発生材運搬費 |  | 17.38 | ｍ3
繊維くず
| 発生材運搬費 | （畳） | 1.71 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 廃プラスチック類 | 0.06 | ｍ3
| 発生材運搬費 | ガラス類 | 0.1 | ｍ3
ボード類
| 発生材運搬費 | （内装天井） | 0.16 | ｍ3
鉄くず
| 発生材運搬費 | （鉄筋） | 0.6 | ｔ
鉄くず
| 発生材運搬費 | （鋼板類） | 277.41 | ｋｇ
鉄くず
| 発生材運搬費 | （アルミ） | 56.48 | ｋｇ
鉄くず
| 発生材運搬費 | （SUS） | 35.07 | ｋｇ
各機器類、照明器具
| 発生材運搬費 | 設備混載 | 1 | ｍ3
小 計
ｂ | (発生材処分費)
| 発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ | 8.49 | ｍ3
外壁サイディング
| 発生材処分費 | （窯業系） | 0.25 | ｍ3
束石、長石、基礎石
| 発生材処分費 | （石材) | 3.1 | ｍ3
砕石
| 発生材処分費 | （基礎下、土間下） | 4.8 | ｍ3
陶磁器類
| 発生材処分費 | 瓦・タイル | 3.7 | ｍ3
葺き土・土壁
| 発生材処分費 | （藁混入） | 19.92 | ｍ3
内外仕上壁
| 発生材処分費 |  | 0.73 | ｍ3
木くず
| 発生材処分費 |  | 17.38 | ｍ3
繊維くず
| 発生材処分費 | （畳） | 1.71 | ｍ3
| 発生材処分費 | 廃プラスチック類 | 0.06 | ｍ3
| 発生材処分費 | ガラス類 | 0.1 | ｍ3
ｂ | (発生材処分費)
ボード類
| 発生材処分費 | （内装天井） | 0.16 | ｍ3
鉄くず
| 発生材処分費 | （鉄筋） | 0.6 | ｔ
鉄くず
| 発生材処分費 | （鋼板類） | 277.41 | ｋｇ
鉄くず
| 発生材処分費 | （アルミ） | 56.48 | ｋｇ
鉄くず
| 発生材処分費 | （SUS） | 35.07 | ｋｇ
小 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 中内訳(解体建物２)
[11 empty] | ( ) | ↓平均値の値を四捨五入
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要 |  | ↓右記の平均
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 |  | 採 用 | 平均値 | 建設物価 | 積算資料 | 建築コスト情報 | 建築施工単価
Ⅰ | 直接工事費 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
b | 解体建物２ | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 躯体解体工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 内装材解体工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 外構整備工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 建設副産物処理 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合 計 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 明細(解体建物２)
( )
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額
1 | 直接仮設工事
| 単管一本足場 | 高さ10ｍ未満 １ヶ月 | 82.44 | ｍ2
防音ｼｰﾄ張り
| 災害防止 | １カ月 | 82 | ｍ2
小 計
2 | 躯体解体工事
| 上屋解体 | 木造
|  | 発生材積込共 | 16.4 | 延ｍ2
| 基礎解体(井戸側） | 鉄筋分別
| （有筋） | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 0.6 | m2
| 土間解体 | 鉄筋分別
| （有筋） | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 0.9 | ｍ3
| 束石、基礎石解体 | （石材）
|  | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 0.6 | ｍ3
基礎、土間下
| 砕石敷解体 | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 1.2 | ｍ3
小 計
3 | 内装材解体工事
| 内部構造解体 |  | 16.4 | 延ｍ2
小 計
4 | 外構整備工事
１階床ｍ2
| 花崗土整地 | t=100 | 16.4 | ｍ2
小 計
5 | 建設副産物処理
a | 発生材運搬費 |  | 1 | 式
b | 発生材処分費 |  | 1 | 式
小 計
a | (発生材運搬費)
| 発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ | 1.11 | ｍ3
束石、長石、基礎石
| 発生材運搬費 | （石材) | 0.6 | ｍ3
砕石
| 発生材運搬費 | （基礎下、土間下） | 1.2 | ｍ3
陶磁器類
| 発生材運搬費 | 瓦・タイル | 0.71 | ｍ3
葺き土・土壁
| 発生材運搬費 | （藁混入） | 4.32 | ｍ3
内部仕上壁
| 発生材運搬費 | (0.03m3) | 1 | 式
木くず
| 発生材運搬費 |  | 2.35 | ｍ3
廃プラスチック類
| 発生材運搬費 | （0.001ｍ3） | 1 | 式
ガラス類
| 発生材運搬費 | （0.001ｍ3） | 1 | 式
鉄くず
| 発生材運搬費 | 鉄筋 | 0.08 | ｔ
鉄くず
| 発生材運搬費 | 鋼板類 | 46.17 | ｋｇ
設備混載.便器
| 発生材運搬費 | （0.04ｍ3） | 1 | 式
小 計
a | (発生材処分費)
| 発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ | 1.11 | ｍ3
束石、長石、基礎石
| 発生材処分費 | （石材) | 0.6 | ｍ3
砕石
| 発生材処分費 | （基礎下、土間下） | 1.2 | ｍ3
陶磁器類
| 発生材処分費 | 瓦・タイル | 0.71 | ｍ3
葺き土・土壁
| 発生材処分費 | （藁混入） | 4.32 | ｍ3
内部仕上壁
| 発生材処分費 | (0.03m3) | 1 | 式
木くず
| 発生材処分費 |  | 2.35 | ｍ3
廃プラスチック類
| 発生材処分費 | （0.001ｍ3） | 1 | 式
ガラス類
| 発生材処分費 | （0.001ｍ3） | 1 | 式
鉄くず
| 発生材処分費 | 鉄筋 | 0.08 | ｔ
鉄くず
| 発生材処分費 | 鋼板類 | 46.17 | ｋｇ
設備混載.便器
| 発生材処分費 | （0.04ｍ3） | 1 | 式
小 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 中内訳(解体建物３)
[11 empty] | ( ) | ↓平均値の値を四捨五入
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要 |  | ↓右記の平均
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 |  | 採 用 | 平均値 | 建設物価 | 積算資料 | 建築コスト情報 | 建築施工単価
Ⅰ | 直接工事費 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
C | 解体建物３ | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 躯体解体工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 電気設備解体工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 外構整備工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 建設副産物処理 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合 計 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 明細(解体建物３)
( )
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額
1 | 直接仮設工事
| 単管一本足場 | 高さ10ｍ未満 １ヶ月 | 77.15 | ｍ2
防音ｼｰﾄ張り
| 災害防止 | １カ月 | 77.15 | ｍ2
小 計
2 | 躯体解体工事
| 上屋解体 | 木造 |  | 延
|  | 発生材積込共 | 21.09 | ｍ2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 | 鉄筋分別
| (有筋） | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 0.2 | ｍ3
| 束石、基礎石解体 | （石材）
|  | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 0.2 | ｍ3
基礎、土間下
| 砕石敷解体 | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 0.2 | ｍ3
小 計
3 | 電気設備解体工事
1P15A*1（撤去集積I)
| 後付け露出ｺﾝｾﾝﾄ | 露出コード≒10ｍ共 | 1 | 個
小 計
4 | 外構整備工事
北側下屋部のみ
| 花崗土整地 | t=100 | 1.5 | ｍ2
小 計
5 | 建設副産物処理
a | 発生材運搬費 |  | 1 | 式
b | 発生材処分費 |  | 1 | 式
小 計
a | (発生材運搬費)
| 発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ | 0.2 | ｍ3
束石、長石、基礎石
| 発生材運搬費 | （石材) | 0.2 | ｍ3
砕石
| 発生材運搬費 | （基礎下、土間下） | 0.2 | ｍ3
陶磁器類
| 発生材運搬費 | 瓦・タイル | 0.51 | ｍ3
葺き土・土壁
| 発生材運搬費 | （藁混入） | 0.94 | ｍ3
木くず
| 発生材運搬費 |  | 1.87 | ｍ3
廃プラスチック類
| 発生材運搬費 | （0.02ｍ3） | 1 | 式
鉄くず
| 発生材運搬費 | 鉄筋 | 10 | kg
鉄くず
| 発生材運搬費 | 鋼板類 | 21.72 | kg
小 計
b | 発生材処分費
| 発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ | 0.2 | ｍ3
束石、長石、基礎石
| 発生材処分費 | （石材) | 0.2 | ｍ3
砕石
| 発生材処分費 | （基礎下、土間下） | 0.2 | ｍ3
陶磁器類
| 発生材処分費 | 瓦・タイル | 0.51 | ｍ3
葺き土・土壁
| 発生材処分費 | （藁混入） | 0.94 | ｍ3
木くず
| 発生材処分費 |  | 1.87 | ｍ3
廃プラスチック類
| 発生材処分費 | （0.02ｍ3） | 1 | 式
鉄くず
| 発生材処分費 | 鉄筋 | 10 | kg
鉄くず
| 発生材処分費 | 鋼板類 | 21.72 | kg
小 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 中内訳(解体建物４)
[11 empty] | ( ) | ↓平均値の値を四捨五入
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要 |  | ↓右記の平均
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 |  | 採 用 | 平均値 | 建設物価 | 積算資料 | 建築コスト情報 | 建築施工単価
Ⅰ | 直接工事費 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
d | 外構解体工事 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 躯体解体工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 機械設備解体工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 外構整備工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 建設副産物処理 |  | 1 | 式 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合 計 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 明細(解体建物４)
( )
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額
1 | 躯体解体工事
| 土間解体 | 鉄筋分別
| （有筋） | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 2 | ｍ3
| 長石解体 | （石材）
|  | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 0.1 | ｍ3
U字溝、土間下
| 砕石敷解体 | 発生ｶﾞﾗ積込共 | 1.8 | ｍ3
小 計
2 | 機械設備解体工事
便槽Φ900*H1400
| 便槽 | 撤去集積 | 1 | ヶ所
臭突Φ100、L3200
| 臭突 | 撤去集積 | 1 | ヶ所
小 計
3 | 外構整備工事
土間、U字溝ｍ2
| 花崗土整地 | t=100 | 17.6 | ｍ2
小 計
4 | 建設副産物処理
a | 発生材運搬費 |  | 1 | 式
b | 発生材処分費 |  | 1 | 式
小 計
a | (発生材運搬費)
| 発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ | 2 | ｍ3
長石
| 発生材運搬費 | （石材) | 0.1 | ｍ3
砕石
| 発生材運搬費 | （U字溝下、土間下） | 1.8 | ｍ3
廃プラスチック類
| 発生材運搬費 |  | 0.6 | ｍ3
鉄くず
| 発生材運搬費 | 鉄筋 | 0.2 | ｔ
小 計
a | (発生材処分費)
| 発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ | 2 | ｍ3
長石
| 発生材処分費 | （石材) | 0.1 | ｍ3
砕石
| 発生材処分費 | （U字溝下、土間下） | 1.8 | ｍ3
廃プラスチック類
| 発生材処分費 |  | 0.6 | ｍ3
鉄くず
| 発生材処分費 | 鉄筋 | 0.2 | ｔ
小 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 明細（共通費）
( )
番 号 | 名 称 | 類別･仕様･寸法 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額
Ⅱ | 共通費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
| 揚重機械器具費 | 10ｔ | 5 | 日
| A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 設置期間5ヶ月 | 10 | ｍ
積み上げ分計
小 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
合計